COMUNICADO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas – CODANORTE, através de sua Gerência de Licitações, na qualidade de órgão gerenciador, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal que tem a intenção de realizar Procedimento  Licitatório para contratação de solução Integrada para Transformação Digital e Segurança Urbana, por meio da implantação de Plataforma de Dados, Iluminação Pública Inteligente com Telegestão e Central de Monitoramento Avançado, visando atender às demandas dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas – CODANORTE.

O órgão ou entidade interessada poderá manifestar o interesse em ser participante do Registro de Preços dentro do prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme art. 86 da Lei 14.133/21 e art. 9º da Resolução 012/2023/CODANORTE, de 25 de setembro de 2023, a partir da comunicação formal.

Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar suas intenções, no e-mail: licitacoes@codanorte.mg.gov.br.

O interesse do Município em participar do Registro de Preços não o obriga a contratar os serviços da ATA.

Como prevê a Resolução 001/2025, caso o ente consorciado não apresente manifestação no prazo de 08(oito) dias úteis após a publicação da intenção de formalização de registro de preços, o seu silêncio será tomado como concordância em participar do procedimento licitatório para registro de preços;

O silêncio do município consorciado, defere ao Consórcio o direito de formalizar estudo para melhor dimensionar os itens e as quantidades a serem lançadas no procedimento licitatório.

Segue planilha abaixo para indicação das quantidades solicitadas pelo município:

LOTE 01 - Solução Integrada de Cidade Inteligente: Análise Digital, Compartilhamento de Dados e Infraestrutura Tecnológica

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. MENSAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | SUBGRUPO 1 - PLATAFORMA SMART DE CONTROLE URBANO INTEGRADA |  |  |  |
| 1.1. | PONTO DE CAPTURA VEICULAR LPR |  |  |  |
| 1.1.1. | PONTO DE CAPTURA LPR |  | Und. |  |
| 1.1.2. | POSTE PONTO CATURA LPR |  | Und. |  |
| 1.1.3 | SUPORTE 2M PARA PONTO DE CAPTURA LPR |  | Und. |  |
| 1.1.4 | SUPORTE 5,5M PARA PONTO DE CAPTURA LPR |  | Und. |  |
| 1.1.5 | QUADRO DE COMANDO |  | Und. |  |
| 1.1.6. | CÂMERA IP FIXA PARA MONITORAMENTO |  | Und. |  |
| 1.2. | Ponto de monitoramento analítico |  |  |  |
| 1.2.1. | Câmera IP Fixa para reconhecimento facial |  | Und. |  |
| 1.2.2. | Câmera IP fixa para monitoramento |  | Und. |  |
| 1.2.3. | Câmera IP PTZ para monitoramento |  | Und. |  |
| 1.2.4 | Câmera IP PTZ Panorâmica para monitoramento |  | Und. |  |
| 1.2.5. | Poste para monitoramento |  | Und. |  |
| 1.2.6. | Suporte para câmera |  | Und. |  |
| 1.2.7. | Quadro de comando |  | Und. |  |
| 1.3. | Ponto de monitoramento de emergência |  |  |  |
| 1.3.1. | Poste para Ponto de monitoramento terminal de emergência |  | Und. |  |
| 1.3.2. | Intercomunicador chamada de emergência |  | Und. |  |
| 1.3.3 | Câmera IP Fixa para reconhecimento facial |  | Und. |  |
| 1.3.4. | Câmera IP fixa para monitoramento |  | Und. |  |
|  |  |  | Und. |  |
| 1.4. | Ponto de monitoramento meteorológico |  |  |  |
| 1.4.1 | Estação meteorológica |  | Und. |  |
| 1.4.2. | Poste para ponto de monitoramento meteorológico |  | Und. |  |
| 1.4.3. | Quadro de comando |  | Und. |  |
| 1.4.4. | Câmera IP fixa para monitoramento |  | Und. |  |
| 1.5. | Sistema para monitoramento e gestão escolar |  |  |  |
| 1.5.1 | CÂMERA IP COM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL |  | Und. |  |
| 1.5.2 | Câmera IP fixa para monitoramento |  | Und. |  |
| 1.5.3 | Câmera IP Fixa perimetral |  | Und. |  |
| 1.5.4 | GRAVADOR DE VÍDEO 16 CANAIS: |  | Und. |  |
| 1.5.5 | DISPOSITIVO DE CONEXÃO SEGURA. |  | Und. |  |
| 1.5.6 | NOBREAK 600 VA |  | Und. |  |
| 1.5.7 | RACK INDOOR |  | Und. |  |
| 1.5.8 | PLATAFORMA INTEGRADA PARA GESTÃO ESCOLAR |  | Und. |  |
| 1.5.9 | UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST) CUSTOMIZAÇÕES E INTEGRAÇÕES NA PLATAFORMA GERENCIAMENTO, INTEGRAÇÃO E AUTENTICAÇÃO FACIAL DE PRESENÇA EDUCACIONAL WEB |  | Und. |  |
| 1.6 | Sistema de monitoramento por alarme |  |  |  |
| 1.6.1. | Central de Alarme |  | Und. |  |
| 1.6.2. | Detector de movimento sem fio |  | Und. |  |
| 1.6.3. | Teclado para central de alarme sem fio |  | Und. |  |
| 1.6.4. | Sirene alarme sem fio |  | Und. |  |
| 1.6.5. | Repetidor de sinal de alarme |  | Und. |  |
| 1.6.6. | Botão de pânico |  | Und. |  |
| 1.7 | Sistema de controle de acesso |  |  |  |
| 1.7.1. | BARREIRA DE ACESSO CATRACA TIPO SWING (LADO ESQUERDO) |  | Und. |  |
| 1.7.2. | BARREIRA DE ACESSO CATRACA TIPO SWING (MEIO) |  | Und. |  |
| 1.7.3. | BARREIRA DE ACESSO CATRACA TIPO SWING (LADO DIREITO) |  | Und. |  |
| 1.7.4. | BARREIRA DE ACESSO CATRACA TIPO BALÃO |  | Und. |  |
| 1.7.5. | TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL |  | Und. |  |
| 1.7.6. | KIT PORTA DE CONTROLE DE ACESSO |  | Und. |  |
| 1.7.7. | SOFTWARE CONTROLE DE ACESSO LICENÇA SERVIDOR |  | Und. |  |
| 1.7.8. | SOFTWARE CONTROLE DE ACESSO LICENÇA TERMINAL ACESSO |  | Und. |  |
| 1.7.9. | SERVIDOR DE GERENCIAMENTO |  | Und. |  |
| 1.7.10. | DESKTOP PARA CADASTRAMENTO DE VISITANTES |  | Und. |  |
|  |  |  | Und. |  |
| 1.8 | PONTO DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO TIPO I |  | Und. |  |
| 1.9 | PONTO DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO TIPO II |  | Und. |  |
| 1.10 | CENTRAL DE COMANDO E OPERAÇÃO (CCO) |  |  |  |
| 1.10.1 | ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO |  | Und. |  |
| 1.10.2 | MESA CONTROLADORA |  | Und. |  |
| 1.10.3 | Headset com Cancelamento de Ruído |  | Und. |  |
| 1.10.4 | SWITCH 24 PORTAS POE |  | Und. |  |
| 1.10.5 | GABINETE RACK 44Us |  | Und. |  |
| 1.10.6 | NOBREAK 1000VA |  | Und. |  |
| 1.10.7 | NOBREAK 3000VA |  | Und. |  |
| 1.10.8 | NOBREAK 5000VA |  | Und. |  |
| 1.10.9 | PAINEL DE LED VÍDEO WALL |  | m² |  |
| 1.10.10 | MONITOR INTERATIVO |  | Und. |  |
| 1.10.11 | MONITOR PROFISSIONAL 55” VIDEO WALL |  | Und. |  |
| 1.10.12 | SERVIDOR STORAGE PARA GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO IMAGENS |  | Und. |  |
| 1.10.13 | SERVIDOR DE ANALÍTICO RECONHECIMENTO FACIAL |  | Und. |  |
| 1.10.14 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H |  | Und. |  |
| 1.10.15 | Ar-Condicionado Split Inverter 24.000 BTU/h |  | Und. |  |
| 1.10.16 | Ar-Condicionado Split Inverter 36.000 BTU/h |  | Und. |  |
| 1.10.17 | Sensores e Termostatos |  | Und. |  |
| 1.10.18 | PISO ELEVADO |  | m² |  |
| 1.10.19 | Revestimentos acústico |  | m² |  |
| 1.10.20 | Cortina Blackout: |  | m² |  |
| 1.10.21 | Mesa estação de trabalho Ergonômica Ajustável |  | Und. |  |
| 1.10.22 | Sistema de Gestão de Cercamento Digital - Licença ponto captura LPR |  | Und. |  |
| 1.10.23 | Sistema de Gestão de Cercamento Digital - Licença câmera monitoramento |  | Und. |  |
| 1.10.24 | Sistema de Gestão de Cercamento Digital - Licença aplicativo agente |  | Und. |  |
| 1.10.25 | Sistema de Gestão de Cercamento Digital - Licença equipamento pluviométrico |  | Und. |  |
| 1.10.26 | Software de monitoramento, gerenciamento e gravação de vídeo (VMS) - licença base servidor |  | Und. |  |
| 1.10.27 | Software de monitoramento, gerenciamento e gravação de vídeo (VMS) - licença câmera |  | Und. |  |
| 1.10.28 | Módulo de Integração com Analíticos embarcados em câmeras , Banco de dados e Drones |  | Und. |  |
| 1.10.29 | Sistema de gerenciamento e arquivamento de imagens de eventos |  | Und. |  |
| 1.10.30 | Sistema de Análise Forense |  | Und. |  |
| 1.10.31 | Sistema de Reconhecimento e Armazenamento Facial - licença por câmera |  | Und. |  |
| 1.10.32 | Software de Monitoramento de Centrais de Alarmes analógicos |  | Und. |  |
|  |  |  | Und. |  |
| 1.11 | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  | Und. |  |
| 1.11.1 | REMANEJO POSTE/PONTO |  | Und. |  |
| 1.11.2 | TREINAMENTO |  | Und. |  |

Lote 02 - Central de Monitoramento Inteligente com Reconhecimento Analítico e Totem de Vigilância

| Item | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD MENSAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUGBRUPO 1 - Controlador Eletrônico de Velocidade (Sem Display) | FAIXA | 720 |
| 1.1 | Locação e Equipamento | Faixa |  |
| 1.2 | Serviço de Manutenção | Faixa |  |
| 1.3 | Serviço de Operação | Faixa |  |
| 2 | SUGBRUPO 2 - Redutor Eletrônico de Velocidade (Com Display) | FAIXA |  |
| 2.1 | Locação e Equipamento | Faixa |  |
| 2.2 | Serviço de Manutenção | Faixa |  |
| 2.3 | Serviço de Operação | Faixa |  |
| 3 | SUGBRUPO 3 - Controlador Eletrônico Misto (Avanço e Parada sobre Faixa) | FAIXA |  |
| 3.1 | Locação e Equipamento | Faixa |  |
| 3.2 | Serviço de Manutenção | Faixa |  |
| 3.3 | Serviço de Operação | Faixa |  |
| 4 | Equipamento tipo Radar Estático | Equipamento |  |
| 5 | Modulo Radar de Videomonitoramento do tipo Speed-Dome | Dispositivo Opcional |  |
| 6 | Equipamento Fixo dotado de Pesagem em Movimento (WIM) | Faixa |  |
| 7 | Central de Controle Operacional e Apoio ao Processamento | Unidade |  |
| 8 | Locação e Manutenção de Camera Fixa | Unidade |  |
| 9 | Locação e Manutenção de Camera Bullet | Unidade |  |
| 10 | Locação e Manutenção de Camera Speed Dome | Unidade |  |
| 11 | Locação de Licença de Software VMS | Unidade |  |
| 12 | Locação de Licença de Uso Sotware VMS | Camera |  |
| 13 | Locação de Licença de Software Cercamento Eletronico | Unidade |  |
| 14 | Locação de Licença de Uso Sotware Cercamento Eletronico | Camera |  |
| 15 | Locação de Licença de Uso Sotware Cidade Inteligente | Unidade |  |

Lote 03 –Sistema de Iluminação Pública Inteligente com Telegestão e Videomonitoramento Integrado

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUBGRUPO 1 – DISPOSITIVOS |  |  |
| 1.1. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 60W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS | PEÇA |  |
| 1.2. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 100W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 14.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS | PEÇA |  |
| 1.3. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS | PEÇA |  |
| 1.4. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 200W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 28.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS | PEÇA |  |
| 1.5. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 60W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS; CONTROLADOR DE TELEGESTÃO, RELÓGIO ASTRONÔMICO - GPS E FUNÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO, SENSORIAMENTO ACÚSTICO E CONECTIVIDADE PÚBLICA (WI-FI) INDUSTRIALMENTE EMBARCADAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | PEÇA |  |
| 1.6. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 100W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 14.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS; CONTROLADOR DE TELEGESTÃO, RELÓGIO ASTRONÔMICO - GPS E FUNÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO, SENSORIAMENTO ACÚSTICO E CONECTIVIDADE PÚBLICA (WI-FI) INDUSTRIALMENTE EMBARCADAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | PEÇA |  |
| 1.7. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS; CONTROLADOR DE TELEGESTÃO, RELÓGIO ASTRONÔMICO - GPS E FUNÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO, SENSORIAMENTO ACÚSTICO E CONECTIVIDADE PÚBLICA (WI-FI) INDUSTRIALMENTE EMBARCADAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | PEÇA |  |
| 1.8. | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 200W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 28.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000 HORAS; CORPO DE MATERIAL EM ALUMÍNIO INJETADO; DRIVER INCORPORADO À LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL 1-10V; GRAU DE PROTEÇÃO MÍN. IP66 E IK08; TEMPERATURA DE COR 4.000K (+- 300K); EFICIÊNCIA MÍNIMA 140lm/W; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍN. 70%; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 100V-240V/60Hz; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO, DIÂMETROS DE 48 A 60MM COM REGULAGEM DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÍN. 5 GRAUS; CONTROLADOR DE TELEGESTÃO, RELÓGIO ASTRONÔMICO - GPS E FUNÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO, SENSORIAMENTO ACÚSTICO E CONECTIVIDADE PÚBLICA (WI-FI) INDUSTRIALMENTE EMBARCADAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | PEÇA |  |
| 1.9. | FORNECIMENTO DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO: DISPOSITIVO DE CONTROLE INDIVIDUAL INSTALADO EM CADA LUMINÁRIA LED DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A RES. ANATEL N.º 680/17, PARA MONITORAMENTO E ATUAÇÃO SOBRE A LUMINÁRIA LED (FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA) | PEÇA |  |
| 1.10. | FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR (GATEWAY) PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO: DISPOSITIVO RESPONSÁVEL POR RECEBER E GERENCIAR DADOS DE STATUS E CONTROLE DOS VÁRIOS CONTROLADORES INDIVIDUAIS - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE, NO MÍNIMO, 1.000 (MIL) CONTROLADORES POR CONCENTRADOR (FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA) | PEÇA |  |
| 1.11. | SOFTWARE PARA TELEGESTÃO DE LUMINÁRIAS LED - CONSUMO COMO SERVIÇO ("SAAS") - GARANTIA DE FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA TELEGESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | LUMINARIA/MÊS |  |
| 1.12. | IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL EM PONTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - IMAGENS FULL HD (30 FPS, 1.080P) ABRANGENDO AO MENOS 02 (DOIS) ÂNGULOS CONTRAPOSTOS NO PONTO IMPLEMENTADO, RESULTANDO EM COBERTURA DE, AO MENOS, 80% DA ÁREA DO PONTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE, PERMITINDO AO OPERADOR DO SISTEMA CONFIGURAÇÃO ESTÁTICA OU TIPO PTZ (PAN, TILT, ZOOM), COM VISÃO PLENA HORIZONTAL | PONTO/LUMINÁRIA |  |
| 1.13. | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VÍDEO (VMS) PARA OS PONTOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE COM FUNÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL ("AS A SERVICE") | MÊS |  |
| 1.14. | STORAGE (NVR) PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - AO MENOS 30 DIAS CORRIDOS, DESDE A CAPTURA DAS IMAGENS ("AS A SERVICE") | PONTO/ A CADA 10 LUMINÁRIAS |  |
| 1.15. | SOFTWARE PARA VÍDEO ANÁLISE DOS PONTOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE COM FUNÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL ("AS A SERVICE") - ATENDIMENTO A TODOS OS REQUISITOS DE "ANALYTICS" DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA | PONTO/LUMINÁRIA/ANO |  |
| 1.16. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOWALL PARA CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - 12 (DOZE) PAINÉIS LED PROFISSIONAIS DE 46", COM RESOLUÇÃO DE 1920*1080 (FULL HD), CONTROLADORES E CABOS HDMI INCLUSOS | PEÇA |  |
| 1.17. | IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONECTIVIDADE PÚBLICA EM PONTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - RAIO DE ABRANGÊNCIA MÍNIMO DE 250 METROS, DESDE O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AO MENOS 150 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS POR PONTO COM VELOCIDADE MÍNIMA DE CONEXÃO DE 1MBPS, PADRÕES IEEE 802.1 DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA | PONTO/LUMINÁRIA |  |
| 1.18. | FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE PÚBLICA EM PONTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - NÍVEL DE SINAL MÍNIMO -68dBm, LATÊNCIA MÉDIA MÁXIMA 40 MILISSEGUNDOS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA - CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (ANATEL), TAL COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, COMPREENDENDO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | PONTO/LUMINÁRIA/ANO |  |
| 2. | SUBGRUPO 2 - SERVIÇOS |  |  |
| 2.1. | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS | PONTO |  |
| 2.2. | Serviço de Garantia do Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública Convencional, Incluindo Software de Gestão, Administração Local, Call Center e Manutenção do Cadastro. | PL x 12 meses |  |

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da licitação licitação (38) 3215-3644 e  pelo e-mail: licitacoes@codanorte.mg.gov.br.

Montes Claros/MG, 18 de dezembro de 2025.

July France Silveira Fonseca

Agente de Contratação